## Hoja1
|  | CAPACITATS D'ACCÉS DE DEMANDA | [5 empty] | #VALUE!
Subestació | Parc | Coordenades UTM (Huso 30) |  | Província | Municipi | Tensió (kV) | Capacitat ferma disponible (MW) | Capacitat compromesa per questions regulatories (MW) | Capacitat ferma ocupada (MW) | Capacitat ferma admesa i no evaluada (MW) | Posicions ocupades | Posicions lliures | Nudo 0*
|  | X | Y
SE Adrall | SE-038-22000 | 862229.6 | 4695088.634 | Lleida | Ribera d'Urgellet | 22 | 11.4 | 0 | 12.6 | 11.2 | 2 | 0
SE Adrall | SE-038-22000 | 862229.6 | 4695088.634 | Lleida | Ribera d'Urgellet | 22 | 9.2 | 0 | 5.68 | 1.8 | 3 | 0