## Hoja1
|  | CAPACIDADES DE ACCESO DE DEMANDA | [5 empty] | #VALUE!
Subestación | Parque | Coordenadas UTM (Huso 30) |  | Província | Municipio | Tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias (MW) | Capacidad firme ocupada (MW) | Capacidad firme admitida y no evaluada (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo 0*
|  | X | Y
SE Adrall | SE-038-22000 | 862229.6 | 4695088.634 | Lleida | Ribera d'Urgellet | 22 | 11.4 | 0 | 12.6 | 11.2 | 2 | 0
SE Adrall | SE-038-22000 | 862229.6 | 4695088.634 | Lleida | Ribera d'Urgellet | 22 | 9.2 | 0 | 5.68 | 1.8 | 3 | 0